施都凯仪器设备（上海）有限公司

霉菌培养箱                              技术参数

1	工作条件	5℃～35℃

2	技术规格

*	2.1	型号	MI-150A

2.2	控制方式	智能模糊PID控制系统

2.3	控温范围	-10℃～65℃

*	2.4	温度显示精度	0.1℃

*	2.5	控温精度	±0.1℃（45℃时）

*	2.6	温度均匀度	±1℃（45℃时）

2.7	保温材料	聚氨酯整体发泡

*	2.8	外形尺寸（mm）	W625*D657*H1270

2.9	内胆尺寸（mm）	W500*D450*H670

2.10	产品重量	约96.5Kg

*	2.11	有效体积	150L

2.12	温度控制方式	智能平衡式自动控制

2.13	除霜方式	强制/手动（可自选）

2.14	电源电压	AC-220V   50/60HZ

2.15	程序控制	普通模式     可编程序智能程序模本

2.16	制冷功率	175W

2.17加热功率	750W

2.18	测试孔	左右双测试孔

2.19	托盘（标配）	 三层

3	基本配置要求	进口温度传感器,进口紫外灯管

进口风机、进口脚轮

进口漏电保护器

进口超温保护器

进口压缩机

4	备件、特殊工具

5	选件	打印机、电脑监控、上微机软件

6	资格证明和技术文件

7	技术服务

7.1	安装调试	免费安装调试

7.2	售后服务	STIK

7.3	维修网点	上海

8	质量保证期	2年保修   终身维修